с.Палаевка

Казанская церковь
СМЕТА выполненных работ в 2012г.
	№ п.п.
	Наименование работ
	Основание 
	Цена ед. (тыс.руб.)
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость (тыс.руб.)

	1. 
	Ремонт кровли:
· покраска наружных поверхностей кровли.
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	0,40 за 1м2
	1м2
	377
	150,8

	2. 
	Ремонт боковых входных дверей:

· полная замена несущей конструкции крыльца (2 шт.);

· замена 100% деревянной обшивки крыльца (2 шт.);
· шпаклевка, покраска.
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	0,85 за 1м2
	1м2
	48
	40,8

	3. 
	Реконструкция системы отопления:
- установка арматуры и оборудования (отводы, зап.арматура, эл.насос: 36 элементов);
- эл.сварка трубопроводов (28 стыков).
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	0,35 за 1

1,2 за 1
	1
1
	36
28
	12,6
33,6

	
	Итого:
	237,8


Примечание: в смете приведена прейскурантная стоимость работ без НДС, накладных расходов, без учета стоимости материалов и механизмов.

